1.1.  Volumen ( Liter )

1.2.  austauschbare Gefäße

1.3.  Innenpolitur des Autoklavengefäßes

1.5.  max. Betriebsdruck/ max. Betriebstemper.

1.6.  Autoklavengestell

Seite: 1   von: 2

1.4.  Material der medienberührten Teile

1.     Autoklav

3.     Rührsysteme

2.     Heizung

0,3

0,6

1,0

2,0

3,5

0,15

250 bar/ 250 °C

350 bar/ 350 °C

200 bar/ 350 °C

200 bar/ 500 °C

Tischgestell

Standgestell

3.1.  stopfbüchsloser Drehrührer mit Magnetkupplung,

(max. 1000 bar, 650 °C, 2000 U/ min)

3.3.  Drehzahl-Fernstellung vom Schaltschrank aus mit

digitaler Anzeige der Drehzahl

3.4.  Drehmoment-Erfassungssystem für Drehrührer mit

digitaler Anzeige

3.5.  Ventil für Inertgasanschluss

3.6.  Rühreraufgabe

3.7.  höchste Viskosität des zu rührenden Mediums

3.8.  Rührerelement (austauschbar)

3.9.  Katalysatorkorb (austauschbar gegen Rührerelement)

5,5

7,5

...........

...........bar/ ..........°C

..............................

Mischkreisel

Propellerrührer

Scheibenrührer

Ankerrührer

Autoklavenlift - manuell

Autoklavenlift - elektrisch

Mischen

Suspendieren

Dispergieren

Begasen

Homogenisieren

..............................

Edelstahl

Hastelloy

Titan

Tantal

Inconel

Incoloy

2.1.  elektrische Heizung

2.2.  Heiz-/ Kühlmantel zum Anschluss an einen Ölthermostaten etc.

2.3.  Ölthermostat mit Kaskadenregelung und

eingebautem Wärmetauscher zur Kühlung

....................................................

(eingebaut im Schaltschrank der MSR-Pakete)

(bitte die gewünschte Ausführung ankreuzen)

Technischer Fragebogen zu HAAGE - Laborautoklaven

Seite: 2   von: 2

5.     Armaturen und Einbauten - Optionen

4.     Armaturen und Einbauten - Grundausstattung

6.     Mess- und Regeltechnik

7.     Komponenten für den kontinuierlichen Betrieb

5.1.  Kühlschlange innerhalb des Autoklavengefäßes

5.2.  Sicherheitsventil anstelle der Berstscheibenvorrichtung (Pos. 4.6.)

5.3.  Rückschlagventil für Gaseinlass (montiert vor dem Gaseinlass-

ventil)

5.4.  Rückflußkühler für Gas-Probenahme während der Reaktion

5.5.  Druckkühler mit Tauchrohr für Flüssigkeits-Probenahme

während der Reaktion

5.7.  Bodenablassventil

5.6.  Filterelemente (Fritte) für Tauchrohr des Druckkühlers

4.1.  Gasein - / auslassventil

4.2.  zweites Ventil für Gaseinlass mit Tauchrohr

4.3.  Manometer

4.4.  Thermometerrohr für die Messung der Innentemperatur

über ein Thermoelement

4.5.  Bohrung in der Autoklavenwand für ein Thermoelement

zur Messung der Wandtemperatur (nur bei elektrischer Heizung)

4.6.  Berstscheibe einschließlich Ersatzberstscheibe

4.7. zentraler Anschluss für einen Drehrührer

6.1.  M & R Paket   (Leistungsumfang: siehe Prospekt)

6.2.1.  digitale Anzeige des aktuellen Betriebsdruckes im Autoklaven

6.2.3.  Fernbetätigung der internen Kühlschlange im Autoklaven

6.2.4.  Fernbetätigung für Gaseinlass-Ventil

1

2

3

6.2.5.  Fernbetätigung für Gasauslass-Ventil

6.2.6.  "NOT - AUS" - Taster zur Schnellabschaltung der Heizung

6.2.7.  autonomes Sicherheits-Temperaturbegrenzungs-System mit

separatem Thermoelement

7.1.  Hochdruck-Kompressor für Gas-Einspeisung

7.2.  Hochdruck-Dosierpumpe für Flüssigkeits-Einspeisung

7.3.  Vorheizer für Gas-Einspeisung

7.4.  Vorheizer für Flüssigkeits-Einspeisung

7.5.  Kühler für Produktauslass nach dem Autoklaven

7.6.  Abscheider für Trennung der Gas- und Flüssigphase

des Endprodukts

7.7.  Vorratsbehälter

(bitte angeben: Stückzahl, Volumen, Betriebsdruck,

Ausstattung z.B. mit Rührer, Heizung, Füllstandsmessung)

7.8.  Druckregler in der Gas-Einspeisung für druck-konstante Fahrweise

Förderleistung: .................... N l/ h

Förderleistung: ....................    l/ h

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

7.9.  Massendurchflussmessung des aktuellen und aufsummierten

Gas-Verbrauchs

für Gasart(en): .................................

für Gasart(en): .................................

Gasart(en):  ..................................

6.2.  Optionen:

(bitte die gewünschte Ausführung ankreuzen)

(bei Bestellung ohne Drehrührer mit einem Blindstopfen verschlossen)

Technischer Fragebogen zu HAAGE - Laborautoklaven

X

X

X

X

X

X